                - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# «ХАТУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

            - от 01 октября 2020 года №36

              - а. Хатукай

# Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 N 314,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение№2)

3. Данное постановление разместить на официальном сайте и информационном стенде  администрации Хатукайского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» З.А. Жукова.

И.о. главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» З.А. Жуков

Приложение №1

к постановлению главы

Хатукайского сельского поселения

от 01.10.2020г. №36

# Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

# Раздел I
Общие положения

1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 (далее - Правила).

2. Целью Программы является оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами.

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

4. Проверка потребителей тепловой энергии проводится в срок до 15 сентября текущего года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - до 1 ноября текущего года.

5. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации муниципального образования «Хатукайское сельское поселение».

# Раздел II
Порядок работы комиссии

6. При проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, установленных Правилами.

7. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

8. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения по форме согласно Правилам.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно Правилам и выдаётся администрацией муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем. Сроки выдачи паспортов определяются Правилами.

11. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт в установленный срок, во исполнение пункта 12 Правил продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# Раздел III
Взаимодействие комиссии с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии

13. В целях получения информации о выполнении требований по готовности, указанных в Правилах, администрация муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» направляет запросы в теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребителям тепловой энергии.

Указанная информация может представляться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также потребителями тепловой энергии по собственной инициативе в ходе проведения проверок готовности к отопительному периоду администрацией муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» в соответствии с настоящей Программой.

Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, рассматриваются комиссией в соответствии с пунктом 8 раздела II настоящей Программы.

Приложение №2

к постановлению главы

Хатукайского сельского поселения

от 01.10.2020г. №36

Состав

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций,                                              потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:

Глава администрации МО «Хатукайское сельское поселение» - А.А. Хачмафов.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации МО «Хатукайское сельское поселение» -                  З.А. Жуков.

Члены комиссии:

Начальник МП «Хатукайское» - Биржев Т.Р.

Главный бухгалтер МП «Хатукайское» - Пронина Е.П.

Юрист администрации МО «Хатукайское сельское поселение» - А.А. Ханапов